巴氏染色步骤

（仅供参考）

1．95℅酒精固定                    10分钟

2．水洗                            2-3遍（脱醇）

3．苏木素                          2-3分钟

4．水洗                            2-3遍直至干净

5．碱水（饱和碳酸锂溶液）           2-3分钟（返蓝）

6．水洗

7．95℅酒精

8．橘黄                            2-3秒

9．水洗

10．95℅酒精漂洗

11．95℅酒精漂洗

12．95℅酒精漂洗

13．EA50   染色                    1-2分钟

14．水洗

15．95℅酒精漂洗

16．95℅酒精漂洗

17．95℅酒精漂洗

18．无水乙醇

19．无水乙醇

20．无水乙醇               共5-10分钟（水脱干净）

21．二甲苯

22．二甲苯                共5-10分钟（充分透明）

湖北泉林医疗设备有限公司